数据恢复功能说明

每次测量后，即记录有新数据添加到列表后，后台会进行数据备份。

当你出现意外关机或程序意外退出，意外删除数据后，导致有用数据丢失，或数据被清空后。

在不再进行新的测量（即点击记录测量）时，可以通过次功能恢复到最后一次测量时的数据状态。

恢复功能使用后，现有数据将全部删除，可以提前对数据进行存盘保存为另外一个文件进行备份后，再进行恢复数据操作。

功能所在位置。