win10系统出现报错无法写入文件的修改办法

在win10系统没有接入互联网激活系统或在当系统使用时间过长需要升级补丁时，由于系统出于安全的考虑，会限制软件对硬盘的读写功能，此时你在示波扫描记录后，会出现个报错提示，并无法写入当前的数据。为了更好的使用软件，我们建议你如果使用WIN10系统作为操作平台使用我们的软件，建议一直接入互联网，或按如下方式对系统安装文件读写权限进行修改。

具体办法如下：

第一步：找到安装程序软件安装软件的目录，一般为在：C:\Program Files (x86)目录下找到：“JP-2D-2016示波极谱仪1.8”文件夹。点击鼠标右键。选择属性。

第二步：选择—“高级”

第三步：选择—“有效访问”—“选择用户”

第四步：选择-“高级”

第五步：选择“立即查找”，并在列表中找到Administrators，并选中。

第六步：点击“确定”—“确定”。

第六步：选择“权限”标签项，并点击更改权限”。

第七步：选中“ALL APPLICATION PACKAGES”，并点击“更改权限”。

第八步：点击“禁用继承”。

第九步：点击“从此对象中删除已继承的权限”。

第十步：点击“添加”。

第十一步：点击“选择主体”。

第十二步：点击“立即查找“，在列表中找到“Administrators”,用户组，并点击确定。

第十三步：将所有权限勾上并点击确定，确定后。

第十四步：在上面操作完成后，为了获取权限，你双击“JP-2D-2016示波极谱仪1.8”文件夹。

“继续”并获取权限。

第十五步：在桌面上找到软件运行快捷方式，点击右键，属性，打开兼容性界面，并按如下图设置并确定。